ЈКП НАПРЕДАК СОКОБАЊА

Број: 2671-2/19-02

19.07.2019. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатне информације и појашњење конкурсне  	документације за јавну набавку добара ЈНМВ бр.11/2019, по питању потенцијалног понуђача

На основу захтева за додатне информације и појашњење конкурсне  документације за јавну набавку добара ЈНМВ бр.11/2019  заведеног код нас под бројем 2671-1 од 18.07.2019. године које гласи: „ У оквиру техничке спецификације је наведено цитирам:

-„ Набавка и уградња соларног панела снаге минимум 100W, 12-24 V DC (1200mm x 540mm x 35mm) монтиран на стубу h=3,8m анкерисан на бетонској платформи 1000mm х 1000mm х 700mm“.Молимо за појашњење које категорије је земљиште на ком се поставља стуб и анкерише бетонска платформа? Молим, да извршите измене и допуне конкурсне документације са геомеханичким приказом тла.

- „Набавка и уградња лептирастог вентила на електрични погон ДН 150 са могућношћу управљања аналогним сигналом 4-20 mA, АУМА погон са потребним вијчаним и дихтунг материјалом“. Зашто искључиво лептирасти вентил на АУМА погон? И колико волти је напајање АУМА електропокретача?

- „Набавка и уградња ормара са потребним материјалом за рад електро вентила са tuch панелом од 7 инча“. Зашто је неопходан tuch панел? Да ли треба tuch панел да буде у шахти и у случају да се налази у шахти, да ли је шахт водонепропустан?

-Такође у делу кадровски капацитет је наведено као – Доказ:

Неоверене фотокопије важећих лиценци 350,352 и 450 као и доказ да је лице са лиценцама радно ангажовано код Понуђача. Молим да прецизирате шта је неопходно доставити као доказ о радном ангажовању. Да ли је довољно да се за стално запослена лица достави Уговор о раду, а за радно ангажована лица Уговор о делу или Уговор о привремено повереним пословима?“

комисија даје следећи одговор:

- Земљиште је III категорије без подземних вода.

- Дошло је до грешке приликом куцања па ћемо у том делу изменити конкурсну документацију где ћемо накнадно дефинисати и напајање.

- tuch панел је панел за уградњу на електроормару ради праћења рада система. Ако постоји tuch панел на погону, он је други панел који би се уградио у просторији. Шахта не постоји јер то објекат-прекидна комора.

- Што се тиче доказивања кадровског капацитета треба само да се докаже да имате ангажована лица са траженим лиценцама ангажована по било ком основу. Доказ може бити све Уговор о раду, Уговор о делу, Уговор о привремено повременим пословима.

Комисија